## Slide 1
Sensor Virtual Inteligente
Una herramienta para decidir antes de que el sensor falle
Presentación de negocio para mejorar, producción y mantenimiento.
De un proyecto de ML a una pantalla útil para operación.
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
01

## Slide 2
01. EL PROBLEMA: CUANDO UNA MEDIDA YA NO ES FIABLE
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
02
En planta se decide con datos. Si un sensor crítico empieza a medir mal, la pantalla puede seguir pareciendo normal.
El problema no es solo que el sensor falle. El riesgo real es tomar decisiones tarde o sobre una señal equivocada.
Ejemplo operativo
• El nivel parece estable.
• El proceso cambia.
• El control sigue actuando.
• El problema aparece cuando ya es tarde.
Para un director de planta, esto se traduce en incertidumbre operativa.

## Slide 3
02. EL COSTE DE LLEGAR TARDE
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
03
Un sensor degradado no siempre dispara una alarma clara. Muchas veces solo genera pequeñas decisiones incorrectas durante horas.
Producción
Paradas, ajustes manuales y pérdida de estabilidad.
Calidad
Nivel fuera de rango y producto menos consistente.
Mantenimiento
Intervención reactiva en lugar de planificada.
Dirección
Menos visibilidad sobre el riesgo real de la planta.
La oportunidad: añadir una señal de confianza antes de decidir.

## Slide 4
03. LA SOLUCIÓN: UN SEGUNDO PUNTO DE VISTA
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
04
El sensor virtual estima cuál debería ser el nivel usando el resto de señales del proceso.
Sensor real
LT411 medido
Datos de planta
presión · vapor · vacío
Modelo ML
nivel esperado
Alerta útil
divergencia sostenida
No sustituye al operador. Le da una referencia adicional para decidir con más contexto.

## Slide 5
04. QUÉ VENDE LA HERRAMIENTA
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
05
No se vende “un modelo”. Se vende una forma de reducir incertidumbre en sensores críticos.
1
señal clara de confianza
10 s
lectura histórica reproducible
RF
modelo actual del prototipo
3,76
MAE validación
Valor para dirección de planta
Convertir señales dispersas en una lectura operativa: “el sensor real sigue siendo creíble” o “hay que revisar”.

## Slide 6
05. USUARIOS: QUIÉN LA USARÍA Y PARA QUÉ
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
06
La app está pensada para gente que necesita decidir rápido, no para revisar notebooks.
Director de planta
Ver riesgo operativo y priorizar acciones.
Jefe de turno
Detectar si una señal deja de ser coherente.
Mantenimiento
Planificar revisión antes de intervenir tarde.
Ingeniería
Escalar la lógica a otros sensores críticos.
Mensaje clave: misma lógica, distintos perfiles de decisión.

## Slide 7
06. CÓMO FUNCIONA EN LA PANTALLA
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
07
La demo convierte el modelo en una lectura simple: señal real, señal virtual, diferencia y alerta.
1
Elegir escenario
2
Ver real vs virtual
3
Ajustar umbral
4
Observar alerta
El usuario final no ve las 222 variables. Ve una decisión: confianza o revisión.

## Slide 8
07. EVIDENCIA DEL PROTOTIPO
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
08
La herramienta no es una maqueta vacía. Usa los datos, el modelo y la lógica de alerta del proyecto.
7
CSV reales integrados
222
variables predictoras
3,76
MAE en validación
10 s
simulación histórica
Lectura honesta
Es un prototipo funcional y reproducible. Todavía no es un sistema industrial certificado ni conectado a PLC/SCADA.

## Slide 9
08. CASO PRÁCTICO: CUANDO LAS SEÑALES SE SEPARAN
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
09
La app permite observar cuándo el sensor real se aleja del nivel esperado por el sensor virtual.
Qué debe mirar dirección
• Separación entre líneas.
• Persistencia en el tiempo.
• Impacto sobre decisiones.
• Necesidad de revisión.
Este tramo no es un fallo formalmente etiquetado. Sirve para demostrar la lógica de divergencia.

## Slide 10
09. IMPACTO DE NEGOCIO: DÓNDE SE GANA VALOR
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
10
El retorno no se promete con una cifra inventada. Se mide contra eventos reales: paradas, reproceso, calidad e intervenciones.
Menos incertidumbre
Mejor lectura del estado real del proceso.
Mejor prioridad
Mantenimiento actúa con una señal objetiva.
Menor reacción tardía
La alerta sostenida evita depender de una desviación puntual.
Escalabilidad
La misma arquitectura puede aplicarse a otros sensores.
ROI práctico = coste de incidencias evitadas − coste de mantener el sistema.

## Slide 11
10. ESCALABILIDAD: DE UN SENSOR A UNA FAMILIA DE ALERTAS
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
11
El valor comercial crece cuando la lógica se reutiliza en sensores críticos de planta.
Siguientes candidatos
• Presiones críticas.
• Caudales de alimentación.
• Vacío de proceso.
• Temperaturas de intercambio.
• Densidad o calidad indirecta.
No es una app aislada: es una arquitectura replicable.

## Slide 12
11. IMPLANTACIÓN REAL: QUÉ FALTARÍA PARA PRODUCCIÓN
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
12
Para pasar de demo a planta real, el proyecto necesita validación operativa y conexión con el proceso.
1
Más histórico
campañas reales y eventos etiquetados
2
Validación
contraste con operación y mantenimiento
3
Integración
SCADA / historian / dashboard
4
Gobierno
revisión periódica del modelo y alarmas
Riesgo controlado: empezar como herramienta de apoyo, no como automatismo de control.

## Slide 13
Ahora veremos cómo funciona la herramienta en un caso real.
Abrimos Streamlit y observamos la comparación entre sensor real, sensor virtual, residual y alerta sostenida.
Demo · Sensor Virtual LT411 para dirección de planta
DEMO NEGOCIO · SENSOR VIRTUAL LT411
13